**无锡市东绛实验学校危化品库设备采购及安装项目**

**竞争性磋商公告**

普信国际工程咨询有限公司受无锡市东绛实验学校的委托，就其无锡市东绛实验学校危化品库设备采购及安装项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加磋商并提请注意下列附表中的相关事项：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 采购项目名称：无锡市东绛实验学校危化品库设备采购及安装项目  采 购 人：无锡市东绛实验学校  采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司  地 址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼204基建二部 |
| 3 | 采购项目概况、要求：  （1）采购内容：  采购清单   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 品名 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 | | 1 | 有毒气体探测器 | EX de IIc T6 Gb/IP66 声光数显，光致电离型 | 只 | 2 | | 2 | 气体浓度控制主机（16点位） | 32点位，无线链接，无线传输，云平台联网 | 台 | 2 | | 3 | 声光报警器 | EX de IIB T4 Gb/IP66 | 个 | 1 | | 4 | 防爆报警联动模块 | 信息传输模块，气体泄漏报警联动风机模块 | 块 | 1 | | 5 | 防爆空调 | 1.5P，含3米铜管， | 套 | 1 | | 6 | 防爆轴流风机（进风2300风量） | EX de IIB T4 Gb/IP66，AC220V/2300风量 | 套 | 1 | | 7 | 本安型静电消除桩 | EX de IIB T4 Gb/IP66，声光报警 | 套 | 1 | | 8 | 温湿度仪 | 水银 | 只 | 1 | | 9 | 防爆灯具 | EX de IIc T6 Gb/IP66 单控,双管LED防爆荧光灯 | 只 | 1 | | 10 | 防爆开关 | EX de IIB T4 Gb/IP66 单控防爆开关 | 只 | 1 | | 11 | 镀锌防爆管DN20 | DN20，热镀锌管，厚度2 | 米 | 150 | | 12 | 防爆管接头、弯头、油拧等 | EX de IIB GB/IP66 | 批 | 1 | | 13 | 防爆软管 | EX de IIB GB/IP66,DN20\*700 | 根 | 40 | | 14 | 防爆接线盒 | EX de IIB T6 Gb/IP66,防爆接线盒 | 只 | 45 | | 15 | 防爆控制箱（定制） | EX de IIB T6 Gb/IP66，防爆隔爆型，定制 | 个 | 1 | | 16 | 危化品柜（酸碱柜） | 30加仑，酸碱柜 | 个 | 6 | | 17 | 防爆柜 | 30加仑，GA/T73 双锁防爆危化品柜 | 个 | 6 | | 18 | 防爆监控摄像（含硬盘，刻录机,显示器) | EX de IIB T6 Gb/IP68，防爆隔爆型，硬盘4T，显示器19寸 | 套 | 1 | | 19 | 监控摄像（非防爆） | 200W像素，带录像机，支架，含硬盘4t | 套 | 1 | | 20 | ZC-YJV 2\*1.5 控制线缆 |  | 米 | 120 | | 21 | ZC-RVVSP 4\*1.5 信号线缆 |  | 米 | 100 | | 22 | ZC-RVV 2\*2.5线缆 |  | 米 | 100 | | 23 | ZC-YJV3\*4控制线缆 |  | 米 | 100 | | 24 | ZC-BV 2.5 |  | 米 | 150 | | 25 | 广告标识牌600\*900 | 含内容设计排版，制作，KT版包边 | 块 | 5 |   注：1、上述采购清单中如涉及品牌均为参考品牌，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的产品的性能和质量必须满足或优于参考品牌的各项指标。同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。  2、 本次采购范围包括所需产品及其运输、安装、调试、售后。  （2）交货期：30日历天。  （3）质量要求：符合国家及行业相关质量标准，满足采购人使用要求。  （4）质保期：一年。  （5）最高限价：170253元；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：  （1）具有独立承担民事责任能力的营业执照或相关部门的登记证明文件；  （2）项目负责人具有与本企业签订的劳动合同和由相关政府部门出具的2022年3月至2022年5月的社保缴费证明（企业成立在2022年3月以后的则提供自成立起项目负责人的社保缴费证明）；  （3）本项目不接受联合体。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 磋商文件出售时间：2022年7月11日-2022年7月15日。（法定假日除外，每天9:00-11:30，13:00-16：00时）  磋商文件出售地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋204，报名联系人：张工13327903166）。  磋商文件出售方式：现场获取，提供营业执照复印件加盖公章、单位介绍信或授权委托书加盖公章（备注好所报项目名称、联系人姓名、电话、邮箱）。  磋商文件售价：300元/份，售后不退。 |
| 7 | 提疑截止时间：2022年7月16日10:00时前；以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构  答疑时间：2022年7月16日16：00  答疑方式：以书面形式 传真：0510-82726957基建二部收 |
| 8 | 响应文件开始接收时间：2022年7月21日13：00始  响应文件接收截止时间：2022年7月21日13：30止，截止期后的响应文件恕不接受  响应文件接收地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋102会议室） |
| 9 | 磋商时间：2022年7月21日13：30  磋商地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼1楼102会议室） |
| 10 | 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。  联系地址：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼基建二部）  联系人：戴永泰、施晓旻  联系电话:13812272321、15651504035  传 真：0510-82726957基建二部收 |